Объемы (Северодвинская, д. 9)

26.09.2020. – 25.10.2020.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.2 эт.6 кв.89 Под.4 эт.11 кв.246 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 2 шт. |
| Подвал | Обследование в подвале, параметры | 5 шт. |
| Под.5 эт.2 л/кл. | Замена радиатора. Врезка д-15 | 1 шт. 1 шт. |
| Под.1 эт.17 кв.68 Под.2 эт.11 кв.109 Под.4 эт.6 кв.225 Под.6 эт.1 кв.342 Под.7 эт.9 кв.439 Под.7 эт.12 кв.453 Под.8 эт.7 кв.498 Под.8 эт.5 кв.490 Под.8 эт.13 кв.522 Под.8 эт.1 кв.476 Под.8 эт.16 кв.537 | Заявки ОДС. Проверка на непрогрев. Провоздушивание ЦО | 39 шт. |
| Под.8 эт.7 кв.498 | Заявки ОДС. Проверка на непрогрев. Провоздушивание ГВС | 3 шт. |
| Под.5 эт.15 кв.330 | Ремонт труб д-15 Врезка д-15 | 0,5 м. 1 шт. |
| Под.3 эт.4 кв.148 | Заявка ОДС. Отключение стояка ЦО. | 1 шт. |
| Под.8 подвал | Врезка д-100 (свищ на ХВС) | 1 шт. |
| Под.3 эт.13 кв.187 | Заявка ОДС. Кран д-15 Нарезка резьбы д-15 | 1 шт. 1 шт. |
| Под.1 эт.1 | По заданию председателя. Монтаж калорифера. Врезка д-15 | 1 шт. 1 шт. |
| Под.5 эт.1 кв.274 | Заявка ОДС. Ремонт трубы д-15 Врезка д-15 | 0,5 м. 1 шт. |
| Под.5 эт.10 кв.311 | Заявка ОДС. Ремонт трубы д-15. Врезка д-15 | 0,5 м. 1 шт. |
| Под.7 эт.12 кв.453 | Заявки ОДС. Прочистка засора канализации д-50 с разборкой | 0,5м |
| Под.5 эт.5 кв.290 | Заявки ОДС. Ремонт труб канализации д-50 | 0,5м. |
| Под.7 подвал | Замена крана д-15 Нарезка резьбы д-15 | 3 шт. 3 шт. |
| Подвал, чердак | Запуск отопления. Провоздушивание стояков. | 64 шт. |
| Электрика |  |  |
| Под.8 чердак | По заданию председателя. Замена ламп энергосбер. | 5 шт. |
| Под.2 эт.12 кв.116 Под.5 эт.5 кв.288 Под.6 эт.12 кв.385 Под.8 эт.5 кв.491 | Заявки ОДС. Обследование на исправность. | 4 шт. |
| Под.8 эт.5 кв.491 | Заявки ОДС. Замена УЗО (без мат-ла) Замена нулевой колодки. | 1 шт. 1 шт. |
| Под.5 эт.14 кв.125 | Заявки ОДС. Подключение автомата. | 1 шт. |
| Под.5 эт.9 кв.305 | Заявка ОДС. ремонт светильника (стартер, дроссель) | 1 шт. |
| Под.1 эт.17 кв.200 Под.1 эт.14 кв.188 Под.2 эт.13 кв.117 Под.2 эт.6 кв.89 Под.2 эт.16 кв.131 Под.3 эт.16 кв.196 Под.4 эт.1 кв.207 Под.4 эт.11 кв.246 Под.5 эт.9 кв.305 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 | 13 шт. |
|  | Осмотр общедомового имущества. Показания приборов учета в эл.щитовых | 3 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.5 эт.1 | По заданию председателя. Установка порожка ш-0,06. | 1,0 м. |
| Под.4 эт.7 кв.228 | Заявка ОДС. Ремонт ковша мусс/провода | 1 шт. |
| КВ.20 | По заданию председателя. Замена замка в почт.ящике | 1 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 | Осмотр общего имущества техником. | 12 шт. |
| Под.2 | Дез.обработка подъезда 3-х разовая | 14 дн. |
| Под.1-8 вх.группы | Дез.обработка входных групп подъездов. | 16 дн. |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»