Объемы (Северодвинская, д. 9)
26.09.2020. – 25.10.2020.
	Сантехника

	Под.2 эт.6 кв.89
Под.4 эт.11 кв.246
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	2 шт.

	Подвал 

	Обследование в подвале, параметры
	5 шт.

	Под.5 эт.2 л/кл.
	Замена радиатора.
Врезка д-15
	1 шт.
1 шт.

	Под.1 эт.17 кв.68
Под.2 эт.11 кв.109
Под.4 эт.6 кв.225
Под.6 эт.1 кв.342
Под.7 эт.9 кв.439
Под.7 эт.12 кв.453
Под.8 эт.7 кв.498
Под.8 эт.5 кв.490
Под.8 эт.13 кв.522
Под.8 эт.1 кв.476
Под.8 эт.16 кв.537
	Заявки ОДС. Проверка на непрогрев. Провоздушивание ЦО
	39 шт.

	Под.8 эт.7 кв.498
	Заявки ОДС. Проверка на непрогрев. Провоздушивание ГВС
	3 шт.

	Под.5 эт.15 кв.330
	Ремонт труб д-15
Врезка д-15
	0,5 м.
1 шт.

	Под.3 эт.4 кв.148
	Заявка ОДС. Отключение стояка ЦО.
	1 шт.

	Под.8 подвал
	Врезка д-100 (свищ на ХВС)
	1 шт.

	Под.3 эт.13 кв.187
	Заявка ОДС. Кран д-15
Нарезка резьбы д-15
	1 шт.
1 шт.

	Под.1  эт.1
	По заданию председателя. Монтаж калорифера.
Врезка д-15
	1 шт.
1 шт.

	Под.5 эт.1 кв.274
	Заявка ОДС. Ремонт трубы д-15
Врезка д-15
	0,5 м.
1 шт.

	Под.5 эт.10 кв.311
	Заявка ОДС. Ремонт трубы д-15.
Врезка д-15
	0,5 м.
1 шт.

	Под.7 эт.12 кв.453
	Заявки ОДС. Прочистка засора канализации д-50  с разборкой
	0,5м

	Под.5 эт.5 кв.290
	Заявки ОДС. Ремонт труб  канализации д-50
	0,5м.

	Под.7 подвал
	Замена крана д-15
Нарезка резьбы д-15
	3 шт.
3 шт.

	Подвал, чердак
	Запуск отопления. Провоздушивание стояков.
	64 шт.

	
	
	

	Электрика 

	Под.8 чердак
	По заданию председателя. Замена ламп энергосбер.
	5 шт.

	Под.2 эт.12 кв.116
Под.5 эт.5 кв.288
Под.6 эт.12 кв.385
Под.8 эт.5 кв.491
	Заявки ОДС. Обследование  на исправность.
	4 шт.

	Под.8 эт.5 кв.491
	Заявки ОДС. Замена УЗО (без мат-ла)
Замена нулевой колодки.
	1 шт.
1 шт.

	Под.5 эт.14 кв.125
	Заявки ОДС. Подключение автомата.
	1 шт.

	Под.5 эт.9 кв.305
	Заявка ОДС. ремонт светильника (стартер, дроссель)
	1 шт.

	Под.1 эт.17 кв.200
Под.1 эт.14 кв.188
Под.2 эт.13 кв.117
Под.2 эт.6 кв.89
Под.2 эт.16 кв.131
Под.3 эт.16 кв.196
Под.4 эт.1 кв.207
Под.4 эт.11 кв.246
Под.5 эт.9 кв.305
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11
	13 шт.

	
	Осмотр общедомового имущества. Показания приборов учета в эл.щитовых
	3 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.5 эт.1
	По заданию председателя. Установка порожка ш-0,06.
	1,0 м.

	Под.4 эт.7 кв.228
	Заявка ОДС. Ремонт ковша мусс/провода
	1 шт.

	КВ.20
	По заданию председателя. Замена замка в почт.ящике
	1 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8
	Осмотр общего имущества техником. 
	12 шт.

	Под.2
	Дез.обработка подъезда 3-х разовая
	14 дн.

	Под.1-8 вх.группы
	Дез.обработка входных групп подъездов.
	16 дн.

	
	
	



Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.
ООО УК «Технострой-98»
